Опросный лист на уровнемеры

| Предприятие – заказчик: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо (ФИО, должность): |  |  |  |  |  |
| Контактный тел., факс: |  |  |  | E-mail: |  |

| Окружающая среда: | Открытый воздух | Температура (min…max), ºС: |  | Помещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Измеряемый продукт: | Жидкий | Сыпучий |  | Наименование: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура (min…max), ºС: |  |  |  |  | Давление, бар: |
| Особые условия и свойства |  |  |  |  |  |  |
| Пена | Отложения |  | Пылеобразование |  | Прочее: |  |

| Тип емкости: | РВС |  | Вертикал. цилиндр. |  | Горизонтал. цилиндр |  | Шар |  | Другой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Характеристика емкости: | Диапазон измерения, м: |  |  |  | Высота, м: |  | Диаметр, м: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал: | металл | пластик | мешалка |  | внутренние конструкции |  |

| Способ монтажа: | На патрубке: | Диаметр (Ду) патрубка, мм: | Высота патрубка, мм: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На опускной трубе: | Диаметр (Ду) трубы, мм | Длина трубы, мм |
|  | На выносной камере: | Диаметр камеры, мм: | Расстояние от фланца до дна камеры, мм: |

| Тип взрывозащиты: | Нет |  | Ex ia |  | Ex d |  | Точность: | +/- 1 мм | +/- 2 мм | +/- 5 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выходной сигнал: | 4…20 мА/HART (2-провод. схема) |  | 4…20 мА/HART (4-провод. схема) |  | Цифровой (Profibus PA) |  | Цифровой (Foundation Fieldbus) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Индикация: | Нет |  | Местная индикация |  | Выносной индикатор (до 25 м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Вторичное устройство VEGA (индикация, сигнализация и питание датчика): |  |  |  | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интерфейс вторичного устройства: | Нет | RS 232 | Ethernet |  |  |

| Тип присоединения: | Фланец | Размер фланца |  |  | DN: |  |  | PN: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Форма фланца: |  | плоский | выступ |  | впадина | шип |  | паз | Другая: |

| Резьба | G¾A | G 1 A | G1½A | Другая: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Корпус: | Пластик |  | Алюминий |  | Алюм. Exd |  | Нерж. сталь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Кабельный ввод: |  | М20х1,5 |  | ½NPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Количество, шт.: |  |  | Необходимость контроллера VEGA: | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |